附件三

**河南应用技术职业学院开水供应系统采购安装项目主要技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 开水锅炉（本体，燃烧机） | CLHS1.5-100 | 1套 | \* |
| 2 | 不锈钢开水储箱 | 500\*600\*17000\*δ4（5.5吨） | 根据规格要求与外保温部分一体制作 | \* |
| 3 | 外保温层 | 50毫米厚+不锈钢外皮（41㎡） |  | \* |
| 4 | 水净化设备 | 全自动双头双罐不间断供水 | 1套 | \* |
| 5 | 软水箱 | 不锈钢（2m³） | 1套 |  |
| 6 | 水槽 | 900\*17000\*δ2(0.241吨) | 根据要求制作 |  |