附件三：

河南应用技术职业学院康复实训室建设采购明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能疼痛治疗仪 | 智能疼痛治疗仪 XYG-500IVB | 1 |
| 2 | 熏蒸治疗仪 | 熏蒸治疗机HYZ-IA型 | 2 |
| 3 | 多关节主被动训练仪 | 多关节主被动训练仪XYL-ZBD-IIIG | 1 |
| 4 | 高压低频脉冲治疗仪 | 高压低频脉冲治疗仪XY-K-JLDP-I型 | 1 |
| 合计 |  |  |  |

康复实训室建设项目参数要求清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能疼痛治疗仪 | 智能疼痛治疗仪 XYG-500IVB 产品介绍 智能疼痛治疗仪即半导体激光治疗仪，主要是利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，并使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，立即缓解或止痛的目的。 产品原理 1、消炎作用：能够激活或诱导T、B淋巴细胞和巨噬细胞产生细胞因子，通过淋巴细胞再循环而活化全身免疫系统，增强局势细胞的吞噬能力，提高免疫的作用; 2、改善血液循环：能够改善局部组织的血液循环状态，加速血液流动，促进镇痛物质代谢，缓解疼痛; 3、产生止痛物质：可增加脑肽代谢，使脑内类吗啡样物质释放加快，进而缓解疼痛。 4、抑制神经系统传导：对疼痛刺激引起的末梢神经冲动、传导速度、强度及冲动频率均有抑制的作用。 产品特点 1、点状辐射器输出 2、面状辐射器输出 3、优选特定波长光谱，生物效应显著，确保临床治疗有效性; 4、点状辐射器和面状辐射器一体设计，使治疗时达到点面结合，深浅组合; 5、三联面辐射器，更适合大面积皮肤顽疾的治疗; 6、多节活动支臂，使治疗头更灵活，使用更方便; 7、配有钥匙开关，顺时针旋转90°，方可启动治疗仪; 8、配有紧急激光终止器; 临床适用范围 1、神经性疼痛：神经痛、偏头痛、三叉神经痛、星状神经节封闭、坐骨神经痛、神经衰弱、灼性神经痛、神经根炎等; 2、慢性软组织损伤疼痛：肩周炎、筋膜炎、跟腱炎、网球肘、腱鞘炎、肌腱炎等; 3、其他疾病：宫颈炎、盆腔炎、乳腺炎、外阴炎、附件炎、溃疡、褥疮、带状疱疹及后遗神经痛等。 | 1 |
| 2 | 熏蒸治疗机 | 熏蒸治疗机HYZ-IA型 产品介绍： 中药熏蒸主要是通过物理温热和中药吸收的双重作用达到治疗目的，人体在熏蒸作用下，全身毛孔开放、排汗，这样，一方面可以将体内新陈代谢产物和有害物质排出体外;另一方面有效的中药成分通过开放的毛孔进入体内，从而起到活血化淤、温经散寒、驱风祛湿、消炎止痛的作用，将药物直接作用于病变部位，避免了内服药对人体产生的毒负作用。 产品特性： 1、额定输入功率：2400W 2、采用数码屏显示视窗; 3、既可局部熏蒸，也可全身熏蒸; 适用范围 1、风湿类疾病：风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、强直性脊柱炎等; 2、骨伤类疾病：腰椎间盘突出症、退行性骨关节病、各种急慢性软组织损伤; 3、皮肤类疾病：神经性皮炎、各种癣、疥疮、湿疹、皮肤搔痒症、扁平疣等; 4、内科：感冒、咳嗽、糖尿病、失眠、神经官能症、血栓闭塞性脉管炎、慢性肠炎; 5、妇科：痛经、闭经等; 6、五官科：近视、远视、泪囊炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎等。 | 2 |
| 3 | 多关节主被动训练仪 | 多关节主被动训练仪XYL-ZBD-IIIG 产品原理 多关节主被动训练仪是通过电机带动患者，可以搭配功能性电刺激FES来进行四肢主被动训练，通过正确的运动模式刺激肌肉神经和肌肉运动，改善血液循环，促进新陈代谢，增加关节活动度，达到恢复四肢功能的目的。 产品特点 1)四大运动模式：被动运动模式、主动运动模式、辅助运动模式、增强肌力模式 2)给老年人和需要康复的病人提供上肢和下肢的康复训练; 3)双向的被动运动可以给缺乏力量，协调能力，心肺功能不好或者是骨骼训练范围受限制的病人进行训练; 4)可随时调节时间，速度，阻力及运动方向 5)彩色触摸屏显示可以提供生物反馈信息，如运动量、运动距离、主/被动用力对比及左/右侧用力对比; 6) 内有痉挛管理系统:1-5个等级，根据病人的痉挛程度自由设定，发现痉挛后停止并倒转; 7)整机高度可电机调节; 8)可搭配功能性电刺激进行治疗; 9)功能性电刺激特点：设备整机小巧，独立双通道，自粘电极片，能单独使用也可配合主被动使用;相比低频电疗，更多参数可调，使用方便安全; 10)结合3D游戏进行生物反馈训练; 适用范围 脑卒中偏瘫，脑瘫，截瘫，脑损伤，帕金森氏综合征，关节多样性硬化，四肢发冷麻痹，肌肉萎缩，术后和长期卧床引起的并发症。 | 1 |
| 4 | 高压低频脉冲治疗仪 | 高压低频脉冲治疗仪XY-K-JLDP-I型 产品介绍： 高压低频脉冲治疗仪是将传统的中医针灸原理与现代的生物电子动态平衡理论相结合，利用微电脑控制操作系统，通过皮肤电极输出高压低脉冲电刺激，对病理经络进行强制性疏导平衡，使病理经络的生物电流迅速达到平衡，从而达到治疗疾患的效果。 产品优势： 便携式设计，移动方便，数码显示，直观精确; 高压低频脉冲治疗仪采用微电脑控制操作系统; 输出强度配有指示灯显示，实时了解治疗状态; 高压低频脉冲治疗仪6组输出，可进行多穴位整体平衡; 具有浪涌功能，脉冲宽度循环连续变化，增强治疗效果; 自增按键，输出强度自动增加，简便操作; 产品原理： 高压低频脉冲电刺激是采用数千伏高压的单向方波脉冲电流以超低频率作用于人体的病灶区及相应的经络配穴点，在体内形成强电流回路，促使人体自由电子有秩序的运动，使肌体内病理经络的导通量由不平衡转向平衡平衡，促进神经传导功能的恢复，促进血液循环，起到调节经络气血平衡，改善局部组织营养代谢，消炎镇痛的作用。 | 1 |